江西师范大学校内分散采购

2026年07月王慧采购光学平台等项目

一、供应商须知：

- 评标方式：最低价评标法

- 最高限价：28300元

- 开标时间：2026年7月15日15时30分

- 开标地点：江西师范大学瑶湖校区实验大楼中204会议室

- 采购组织单位：物理与通信电子学院

- 采购小组成员：陈德强，王臻，王慧

- 校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至物理与通信电子学院开标室，否则响应无效。

二、采购需求

| 编号 | 类型 | 参数 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阻尼隔振光学平台 | 晶萃光学TTR-2412，台面尺寸：2400 mm × 1200 mm × 200 mm，整体高度：800 mm，固有频率：≤ 10 Hz | 1张 | 21500 |
|  | 复眼透镜准直匀光LED | 晶萃光学LEM4000-OSLA1色温：4000 K，最大电流：1200 mA，工作距离：194 mm，光束发散角：3°，光斑形状：方形，光斑边长（束腰）：> 40 mm，光强均匀性：> 95%(RMS) | 1台 | 5000 |
|  | LED控制器 | 晶萃光学LEC1-B，最大电流：1200 mA，三种控制模式，包含电源适配器 | 1台 | 1800 |

备注说明：

- 本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

- 本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

- 上述列明品牌的，必须按安列明品牌进行报价，其它品牌均会被否定。

- 所有投标人必须准备好投标文件PDF电子扫描件及word文件U盘，中标后可立即提供。

三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供设备提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点

6、交货期：合同签订后15天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

| 投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |

注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。